Win10 64位上安装ITK-snap教程

汪雄.2017.2.10

- 此教程是给想学习ITK-Snap的新手在本地编译的入门指导。

- 系统：win10,64位

- 编译环境：VS2012

- 需要下载的库：ITK，VTK，ITK-SNAP

- 另外还需下载：Qt、Cmake

- 安装顺序：先安装Cmake，Qt，然后用Cmake分别编译配置一下

- ITK库，VTK库，和ITK-SNAP库

- 详细的步骤如下：

- 说明:

- 本安装教程是在组长周博士、同事张文涛、以及师兄刘伟的帮助指导的基础上，再加上ITK-Snap的官网简单几句的安装指导的基础上，自己经过近三个星期的琢磨、折磨，最终成功在本地编译成功了ITK-SNAp3.4.0。当编译成功的那一刻，感觉这三周总算没白呆，总算有一点成就感。

- 首先，看看在本地编译成功后的界面展示

- 中间的这个就是在本地编译成功后，打开一个DICOM文件展示的结果。

- 下面，来详细介绍此次的安装过程。

- 一.需要的下载的各个库及其简单的说明

- 从ITK-Snap官网上可以看到，他们已测试通过的各个库的版本

- 官网链接：http://www.itksnap.org/pmwiki/pmwiki.php?n=Documentation.BuildingITK-SNAP

- 结合实际，此次用的各种库的版本如下

- ITK库：（医学图形分割、配准）

- 版本：4.11.0

- 下载地址：https://itk.org/ITK/resources/software.html

- 截图：

- VTK库：（图像的三维显示）

- 版本：6.3.0

- 下载地址：http://www.vtk.org/download/

- 截图：

- ITK-Snap （集ITK，VTK，QT于一体的图像分割显示工具）

- 版本：3.4.0  (注意：这里需要下载的是源码，而不是.exe文件，.exe文件是他们已经编译好的直接可以运行的，这样的话我们就没法进行追踪调试了)

- 下载地址：https://sourceforge.net/p/itk-snap/src/ci/rel_3.0/tree/  （这里是源码）

- Qt  （图形界面GUI）

- 版本：5.4

- 下载地址：http://download.qt.io/archive/qt/

- （详细安装教程可参考牛人：Winland（百度文库中搜索   Qt开发环境下载和安装）

- http://wenku.baidu.com/view/4e7d7f415a8102d276a22f88.html  这是该教程的链接）

- 以下，是此次我下载的Qt的版本

- 子目录下有多个版本，此次选的是5.4.0

- 由于电脑上安装的是VS2012，所以在5.4.0这个版本下，下载的是如下图

- Cmake ：（用于大型项目的编译配置工具）

- 版本：3.7.2

- 下载地址：https://cmake.org/download/

- 下载这个直接安装就行。

- 上可以看到他们已经测试通过各个版本的库。本次在该指导的基础上，结合自己安装实际，最终成功在本地安转编译成功了ITK-SNAP3.4.0.

- VS2012中编译ITK-Snap

- 版本说明：

- ITK-Snap 3.4.0

- 下载地址：https://sourceforge.net/projects/itk-snap/files/itk-snap/

- 这里有多个3.4.0的版本，3.4.0-beta为测试版本（一般是个测试人员用的），3.4.0-rc1这个版本不太清楚，此次用的是3.4.0这个版本的

- Qt版本：5.4.0

- （详细安装教程可参考牛人：Winland（百度文库中搜索   Qt开发环境下载和安装）

- http://wenku.baidu.com/view/4e7d7f415a8102d276a22f88.html  这是该教程的链接）

- 下载地址：http://download.qt.io/archive/qt/

- 子目录下有多个版本，此次选的是5.4.0

- 由于电脑上安装的是VS2012，所以在5.4.0这个版本下，下载的是如下图

- Qt下载好之后就直接点击安装就行了，安装过程中需要输入的参数都选默认，默认情况下的安装路径是 C:\Qt,这个位置需要记住，后面再Cmake Itk-snap时需要用到这个里面的库文件

- 安装QT和Cmake

- 安装Qt，直接选用默认参数，点击安装

- 默认是安装在C盘根目录下，如我这

- Cmake的安装，也是直接选默认参数就行了（创建桌面快捷方式，方便打开）

- 这两个软件是为接下来的做准备的

- Cmake编译ITK、VTK、ITK-SNAP的配置文件

- 说明：

- 在电脑上找一块空间比较打的区域比如我这里的E盘，在该目录下建立一个Opensource文件夹，在文件夹中分别创建留个子文件 我这里分别命令为 ITK411，ITK411Pro32，VTK610，VTK610Pro32，ITKSnap340，ITKSnap340Pro32  (建立这些文件夹的目的是为了方便管理文件，ITK411文件夹下存放的是解压后的源文件，而ITK411Pro32存放的将是 经过VS2012编译后生成的库文件，其他两个也是类似)

- 然后在ITK411文件夹中建另外一个子文件夹 itk_bin（该文件夹的作用是将Cmake编译好的工程配置文件存储在该文件夹中，VS2012就是根据该工程配置文件进行编译的，VS将编译好的工程文件主要是库文件和头文件，存放在ITK411Pro32这个文件夹中，这个位置需要在Cmake编译ITK的时候设置），其他两个的也依此创建。

- 下图是创建后的结果

- 接下来是Cmake的编译过程

- Cmake编译ITK库的配置文件

- 双击打开Cmake GUI，进入的界面如下：

- 这里只需填入两个地方，1出填入的是 ITK库的源文件所在的地址，2处填入的是 Cmake编译ITK库后生成的工程配置文件存放的地方  由之前的准备可知，

- 1应该为

- E:/OpenSource/ITK411/InsightToolkit-4.11.0,(注意这里不要从Window文件夹中直接复制该地址过来，应为复制过来的是 E:\OpenSource\ITK411\InsightToolkit-4.11.0，这里用的是反斜杠，Cmake识别不了)

- 2应该为

- E:/OpenSource/ITK411/itk_bin

- 接下来就是，点击Configure，这时候会弹出一个对话框

- 这个对话框的意思是，让用户选择需要生成的 编译平台的 工程配置文件，由于我这里VS2012编译器，就选Visual Studio 11 2012，这个是32编译。（虽然我这装的是win10 64位操作系统，是能兼容的，最好不要选 Visual Studio 11 2012 win64，因为我安装的Qt是32位的，选这个版本可能会出现不兼容问题）

- 点击确定之后，就开始Configure了，完成后，显示一系列的

- 为了节省VS编译时间可以将这里的BUILDD_EXAMPLES 和 BUILD_TESTING 这两个框都不要勾选。这两个目前用不到。

- 接下来将 CMAKE_INSTALL_PREFIX 这个目录下的，这个目录的作用是VS编译后生成的ITK库文件安装在哪个位置，由之前安排可知 应该放在 E:/OpenSource/ITK411/itk_bin

- 修改完成后，再次点击 Configure，完成后再点击Generate 这时在 E:/OpenSource/ITK411/itk_bin就可以看到生成的工程配置文件

- 转到这个目录，找到ITK这个工程文件，用VS2012打开，然后点击Build 进行编译

- 如上图所示，正在编译，编译过程大概得持续半个小时左右，编译完成后，点击左上侧的工程文件 INSTALL，右键->仅编译此工程，编译完成后，就可以看到在E:\ITK411Pro32下生成的库文件、头文件等，如下图

- 2.Cmake编译VTK库的配置文件

- Cmake 编译  ITK-Snap 源文件详细教程

- 接下来就是用Cmake来生成一个ITK-Snap解决方案（我的理解就是，就是告诉VS2012这个编译器，编译这些工程文件需要用到的源文件、头文件以及链接库从哪里找到，编译器根据这些就可以进行编译了）

- 网上下载Cmake，ITk-snap官网上给出了他们已经编译通过了的，用的各个版本的库

- Itk-snap 给出的安装版本官网：

- 官网链接：http://www.itksnap.org/pmwiki/pmwiki.php?n=Documentation.BuildingITK-SNAP

- 下载好Cmake文件后直接安装

- 如下图所示:

- 这是我用Cmake ITK-snap后的结果

- 参数说明：

- 输入的地址是：   是从官网上下载的ITk-Snap源文件，解压后所在的自己电脑上的目录

- 这些就是解压后的ITK-Snap的源文件中的内容

- 用Cmake  ITK-Snap该源文件后，生成的给VS2012进行编译的源文件所在的地方

- 上图是经过Cmake之后，生成的ITK-Snap的解决方案所在的目录，生成完后就可以用VS2012打开进行编译了

- VS2012 编译 经Cmake后的ITK-snap工程文件

- 经过Cmake后，成功的生成的ITK-Snap解决方案如下图所示：

- 在该文件中找到ITK-SNAP这个工程文件，用VS2012打开它，在VS2012中点击 BULID，经过一段时间的编译后（半个小时左右的时间），得到的编译结果如下

- 很遗憾，没能成功将所有的工程文件都编译成功。

- 但别着急，这些错误主要是一些简单的语法错误和链接错误，只要有一定C++基础的人，一定是能能够解决这个问题的

- 具体的Error错误我也是一个一个解决的，附件中有对那个错误的记录，有些关于类的错误改不了的就直接注释掉

- 错误实例：

- 报错：E:\OpenSource\ITKSnap340\itk_snap_bin\SNAPCommon.cxx(56): error C2001: newline in constant

- 截图如下：

- 解决过程：

- 双击错提示错误的地方，就会在主窗口中显示这个错误

- 从56行可以看到，这里存在一个明显的错误，字符串数组复制后右边缺少双引号，将这个双引号不上就行了

- 链接错误

- 错误说明：通过查阅网上资料可知，这个vtkRenderingFreeTypeOpenGL.lib库在VTK6.2.0这个版本中就已经去除了，所以这个问题的产生应该是CmakeList文件中的错误，

- 解决办法：打开工程文件Test_OrientationWideget（用记事本或Noteoad），删除出现这个文件中出现的vtkRenderingFreeTypeOpenGL.lib，重新编译

- 编译ITK-SNAP出现的问题

- syntax error

- ITK-SNAP源码解析